## Для расчета и подбора
| Артикул | Описание
Обычная схема подключения системы распыления высокого давления
Комплектующие для подбора
Фото | Артикул | Наименование | Кол-во
| PLK-1/4M-3/8 | PLK-1/4M-3/8 - Переходник 1/4G на тюбинг 3/8 Push Lock | 1
| 1/4F-Valve | 1/4F-Valve - ручной запорный вентиль для воды, резьба 1/4" внутр. - 1/4" внутр., материал: латунь | 2
| PLK-3/8-10/24 | PLK-3/8-10/24 - держатель латунный для форсунки тумана - под 10/24 резьбу, тюбинг 3/8 Push lock | 25
| PLK-3/8-3/8 | PLK-3/8-3/8 - Соединитель тюбинга 3/8 - 3/8 Push Lock
| PLK-3x3/8 | PLK-3x3/8 - Т-отвод (тройник 90 град.) для трубки 3/8", PushLock, материал: никелированная латунь
| PLK-3/8-3x3/8 | Фитинг туманообразования крестовина для трубки 3/8" (9.5 мм), под гайку, материал: латунь
| PLK-3/8-2x10/24-180 | PLK-3/8-2x10/24-180 - адаптер для двух форсунок тумана под 180 град., трубка 3/8" (9,5 мм), резьба 10/24", PushLock, материал: никелированная латунь
| PLK-3/8-2x10/24-120 | PLK-3/8-2x10/24-120 - адаптер для двух форсунок тумана под 120 град., трубка 3/8" (9,5 мм), резьба 10/24", PushLock, материал: никелированная латунь
| PLK-E90-3/8 | PLK-E90-3/8 - Поворот на 90*, под тюбинг 3/8 Push Lock | 5
| PLK-3/8-1/8 | PLK-3/8-1/8 - держатель латунный никелированный для форсунки тумана - под 10/24 резьбу, тюбинг 3/8 Push lock
| PLK-End-3/8-10/24 | PLK-End-3/8-2х10/24 - Заглушка концевая на тюбинг 3/8 Push Lock с одним отверстием под форсунку 10/24
| PLK-End-3/8-2х10/24 | PLK-End-3/8-2х10/24 - Заглушка концевая на тюбинг 3/8 Push Lock с 2мя отверстиями под форсунку 10/24
| PLK-End-3/8-10/24-D | PLK-End-3/8-2х10/24 - Заглушка концевая на тюбинг 3/8 Push Lock с одним прямым отверстием под форсунку 10/24
| PLK-End-3/8 | PLK-End-3/8 - Заглушка концевая на тюбинг 3/8 Push Lock без отверстия под форсунку | 1
| 10/24-Flex-50-SS | 10/24-Flex-50-SS - гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 50 мм, резьба 10/24, материал: нерж. сталь 303
| 10/24-Flex-80-SS | 10/24-Flex-80-SS - гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 80 мм, резьба 10/24, материал: нерж. сталь 303
| 10/24-Flex-100-SS | 10/24-Flex-100-SS - гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 100 мм, резьба 10/24, материал: нерж. сталь 303 | 25
| 10/24-Flex-200-SS | 10/24-Flex-200-SS - гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 200 мм, резьба 10/24, материал: нерж. сталь 303
| 10/24-Flex-50-BN | 10/24-Flex-50-BN - гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 50 мм, резьба 10/24, материал: никелированная латунь
| 10/24-Flex-80-BN | 10/24-Flex-80-BN - гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 80 мм, резьба 10/24, материал: никелированная латунь
| 10/24-Flex-100-BN | 10/24-Flex-100-BN - гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 100 мм, резьба 10/24, материал: никелированная латунь
| 10/24-Flex-200-BN | 10/24-Flex-200-BN - гибкий удлинитель для форсунки тумана высокого давления, длина 200 мм, резьба 10/24, материал: никелированная латунь
Tube-3/8-PA12
| Tube-3/8-304SS | Трубка высокого давления, диаметр 3/8" (9,5 мм), длина: 1 м., материал: нерж. сталь 304 | 25
| Clamp-3/8 | Клипса для крепления трубки 3/8" | 10
| A-LD | Форсунка гидравлическая, туман, серия A-LD, угол 40-60 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: есть, фильтр: нет, резьба: 10/24" UNC, материал корпуса: латунь, материал сопла: нерж. сталь 303 |  | Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм)
| B-LD | Форсунка гидравлическая, туман, серия B-LD, угол 60-90 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: есть, фильтр: нет, резьба: 10/24" UNC, материал корпуса: нерж. сталь 303, материал сопла: нерж. сталь 303 | 25 | 0.8 мм отверстие, расход 0.43 л/мин
| C-LD | Форсунка гидравлическая, туман, серия C-LD, угол 40-60 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: есть, фильтр: нет, резьба: 10/24" UNC, материал корпуса: никелированная латунь, материал сопла: керамика |  | Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм)
| T-LD | Форсунка гидравлическая, туман, серия F-LD, угол 40-60 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: есть, фильтр: ПП, резьба: 10/24" UNC, материал корпуса: никелированная латунь, материал сопла: керамика |  | Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм)
| TL-LD | Форсунка гидравлическая, туман, серия T-LD, угол 40-60 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: есть, фильтр: нерж. сталь 303, резьба: 10/24" UNC, материал корпуса: никелированная латунь, материал сопла: керамика |  | Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм)
| P-LD | Форсунка гидравлическая, туман, серия P-LD, угол 40-60 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: есть, фильтр: ПП, резьба: 1/8" NPT, материал корпуса: никелированная латунь, материал сопла: керамика |  | Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм)
| Q-LD | Форсунка гидравлическая, туман, серия Q-LD, угол 40-60 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: есть, фильтр: ПП, резьба: 1/8" NPT, материал корпуса: нерж. сталь 303, материал сопла: керамика |  | Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм)
| MHJ | Форсунка гидравлическая, туман, угол 90*, расход 0,341 л/мин при давл. 5 бар, резьба 1/8 BSPT внеш., мат. нерж. сталь 303 |  | Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм)
| KT | Форсунка гидравлическая, туман, серия KT, угол 40-60 град., давление 7-70 бар, антикапельный клапан: нет, фильтр: нет, резьба: 10/24" UNC, материал корпуса: нерж. сталь 303, материал сопла: нерж. сталь 303 |  | Уточнить размер отверстия (0.1 по 0.8 мм)
Расчет общего расхода
0.43 л/мин * 60 = 25.8 л/час
25.8 л/час * 20 шт = 500 л/час
|  | Нужно индивидуальное решение? | +7 (495) 125-22-69
|  | Обратитесь за консультацией. Наши технические специалисты соберут систему под вашу задачу! | lead@spray-expert.ru